项目清单

一般数据

项目：干管和次干管检查和翻新

废水收集系统

联系人：Ardalan.M.Esfahani

国家/城市：伊朗/Esfahan					项目经理：Ashrafi先生

电话：+989131295426						项目编号：

电子邮件：reha.esfahan@zharfkarejam		日期：2015年3月3日

压力管道				重力管道

介质

| 饮用水 | 市政污水 | 天然气 |
| --- | --- | --- |
| 工艺水 | 地表水 | 石油/燃油 |
| 海水 | 工业污水 |  |

现有管道数据

| 形状 | 管道材料 | 尺寸（mm）管道 | 管道内部周长（mm） | 长度Km | 安装编号 | 损坏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆形 | 混凝土 | 500-1500 |  | 212 |  | 较多 |
| 蛋形 | 混凝土 | 60*90到120*160 |  | 126 |  | 较多 |
| 箱形 | 混凝土 | 160*120 |  | 3.6 |  | 较多 |
| 拱形 | 混凝土 | 200*150- 185*115 |  | 18 |  | 较多 |

方案

项目清单

一般数据

项目：干管和次干管检查和翻新

预期措施

检查	清洁	CIPP		SPR		密封

详细系统/材料：混凝土、聚乙烯、UPVC、GRP、砖

计划执行阶段

从：	到：		工作时间限制：36个月

其它信息：

1. 管道数据

pH值（介质）：7.5

成分（化学）：有机家庭废水、一般污水成分、硫化氢、氨、甲烷、二氧化碳、氮氧化物、病原体、泥土、污泥、油漆、油类

作业温度：最低-7℃，最高40℃

地下水位（管内底）：15m

覆盖深度（管顶）：6m

土壤类型（DIN 18300）

土壤酸碱度E’s

交通负载：城市流量

构筑年份/管道年龄：40年

* 工业废水必须填写

2. 设备可操作性

备注

现场可操作性：是	否

管道可操作性：是	否

人孔可操作性：是	否

3. 需要的许可：

备注

交警许可：是	否

进入许可：是	否

其它：

4. 所需的辅助工作：

流量控制/过量抽水：	是	否		还需要价格

地下施工：			是	否		还需要价格

清空/处理：			是	否		还需要价格

安装作业：			是	否		还需要价格

其它：				是	否

5. 可获取的文件：

可提供		不可提供

1. 图纸：

2. 电视检查

3. 压力测试

4. 照片

项目清单

压力管道详细信息

项目：废水收集系统干管和次干管检查和翻新

压力管道：具体其它信息

弯管

| 角度 | 类型（圆形/分段） | 半径 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |

接头/剖面变化/阀门：

| 接头 | 类型 | 编号 |
| --- | --- | --- |

支管

| DN | 编号 |  | DN | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

污染程度：

沉积物：	松散/泥泞		固体		水垢

涂层：		水泥基			沥青		环氧/聚氨酯

其它：

其它：

损坏：

内部腐蚀	连接泄漏	孔

外部腐蚀	变形		开裂

磨损		无耐压性

备注：

翻新管道要求

作业压力：  bar

测试压力：	bar

负压：		bar

流速：		l/s

项目清单

重力管道详细信息

项目：检查和翻新

重力管道：具体其它信息

常规流速	l/s

最大流速	取决于管道直径 l/s

弯管

| 角度 | 类型（圆形/分段） | 半径 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |

人孔

| 尺寸 | 盖子尺寸 | 深度 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.20 m | 1 m | 3.5到11 | 4800 |

需要翻新管道井：是		否		件

管道井盖有高低：是		否		件

支管

| DN | 编号 |  | DN | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

尺寸变化

备注

是		否

问题：

障碍物			轴向连接错位		径向连接错位

树根侵入		连接泄漏			纵向开裂

变形			地下水渗入			径向开裂

磨损			硫酸盐腐蚀			崩塌

备注：